Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická / Božetěchova 3, Olomouc / Laboratoře elektrotechnických měření
PROTOKOL O MĚŘENÍ
Název úlohy					Číslo úlohy
Měření Charakteristik Rezonančních Obvodů					301 - 3R
Zadání		1. Nastudujte a v protokolu popište základní vlastnosti a rozdíly sériových a paralelních rezonančních obvodů. Zejména fD, fH, B a f0. / 2. Změřte frekvenční charakteristiku sériového rezonančního obvodu, vstupní napětí volete / U0 = 3 V ef. / 3. Změřte frekvenční charakteristiku paralelního rezonančního obvodu, vstupní napětí volete / U0 = 3 V ef. / 4. Změřte frekvenční charakteristiku paralelního rezonančního obvodu se sníženým činitelem jakosti, vstupní napětí volete U0 = 3 V ef. / 5. Změřené závislosti nakreslete na mm papír, nebo zobrazte pomocí programu EXCEL v PC. Do samostatných grafů, vyznačte v nich šířky pásma a označte fD, fH, B a f0.
Poř. č.	Příjmení a jméno					Třída		Skupina			Školní rok
7	Horčička Askold					3.B					2021/22
Datum měření					Datum odevzdání				Počet listů		Klasifikace
31.5.2022					7.6.2022				7		příprava			měření	protokol		obhajoba
Protokol o měření obsahuje:					Teoretický úvod					Tabulky naměřených a vypočtených hodnot
					Schéma					Vzor výpočtu
					Tabulka použitých přístrojů					Grafy
					Postup měření					Závěr

Teoretický úvod
  - Rezonanční obvod je zapojení tří základních prvků elektrotechniky ať už do série či paralelně, jsou to činný rezistor, cívka a kondenzátor. Chování lze přirovnat k jednobranu nicméně s rozdílem, že rezonanční obvod má rezonanční frekvenci f0, při této frekvenci jsou vyrovnané reaktance kondenzátoru a cívky. Při sériovém zapojení je a f0 je impedance minimální, při paralelním zapojení a f0 je impedance maximální.
  - Základní vzorce pro výpočty:
    Z pro sériový rezonanční obvod: Z = R + j( %omega L - 1 over(%omega c)) [%OMEGA;%OMEGA, H, F ]
1. Y pro paralelní rezonanční obvod: Y = 1 over R + j(%omega C - 1 over (%omega L)) [Si; %OMEGA, F, L]
  Rezonančnífrekvence obvodu: f_0 = 1 over (2%pi sqrt{LC} ) [Hz; H, F]
    Šířka pásma: B = f_H - f_D [Hz; Hz, Hz]
2. Schémata

Schéma č. 1: Sériový rezonanční obvod

Schéma č. 3: Paralelní rezonanční obvod se sníženým činitelem jakosti
Schéma č. 2: Paralelní rezonanční obvod

Tabulka použitých přístrojů
Označení v zapojení	Přístroj	Typ	Inventární číslo	Poznámka
G	Generátor	Stůl č. 1	-	-
mV	Minivoltmetr	GVT-417 B	20-0060/01	-
Ω	Ohm metr	MY75	MBIJO22735	-

Tabulka č. 1: Použité přístroje
1. Postup měření
  1. Ověřujeme hodnoty rezistorů ohm metrem
  2. Zapojujeme přípravek podle schématu č. 1
  3. Postupným měněním hodnot na generátoru nacházíme f0
  4. Zapisujeme hodnoty napětí pro 10 frekvencí nahoru i dolů od f0, krok jsou 2 kHz
  5. Opakujeme pro zbylá dvě zapojení podle schéma č. 2 a 3
2. Tabulka naměřených hodnot
  (R1 = 1 kΩ, R2 = 100 kΩ, U1 = 3 V, f0 zvýrazněna v tabulce)
Tabulka č. 2: Měření sériového rezonančního obvodu
Pod f0		Nad f0
f [kHz]	U [mV]	f [kHz]	U [mV]
157 (f0)	77	177	300
155	88	175	270
153	110	173	240
151	130	171	214
149	160	169	188
147	190	167	160
145	220	165	132
143	250	163	110
141	285	161	90
139	320	159	78
137	350	157 (f0)	77

Tabulka č. 3: Měření paralelního rezonančního obvodu
Pod f0		Nad f0
f [kHz]	U [mV]	f [kHz]	U [mV]
153 (f0)	210	173	55
151	205	171	60
149	175	169	65
147	140	167	70
145	115	165	80
143	100	163	95
141	80	161	110
139	70	159	135
137	60	157	160
135	55	155	195
133	50	153 (f0)	210

Tabulka č. 4: Měření paralelního rezonančního obvodu se sníženou jakostí
Pod f0		Nad f0
f [kHz]	U [mV]	f [kHz]	U [mV]
153 (f0)	95	177	50
155	94	175	52
153	92	173	55
151	85	171	61
149	80	169	66
147	73	167	72
145	67	165	77
143	60	163	82
141	55	161	90
139	50	159	93
137	47	153 (f0)	95

1. Vzory výpočtů
  1. Sériový rezonanční obvod
    Šířka pásma: B = f_H - f_D = 162.3 - 153.3 = 9 kHz
    Činitel jakosti: Q = f_0 over B = 157 over 9 = 17.44
  2. Paralelní rezonanční obvod:
    Šířka pásma: B = f_H over f_d = 159 - 147 = 12 kHz
    Činitel jakosti: Q = f_0 over B = 153 over 12 = 12.75
  3. Paralelní rezonanční obvod se sníženou jakostí:
    Šířka pásma: B = f_H - f_D = 164.6 - 146.6 = 18 kHz
    Činitel jakosti: Q = f_0 over B = 153 over 23 = 6.65
2. Grafy

Graf č. 1: Měření sériového obvodu

Graf č. 2: Měření paralelního obvodu

Graf č. 3: Měření paralelního obvodu se sníženou jakostí

1. Závěr
  Chyby přístrojů:
Milivoltmetr: Chyba měření na milivoltmetru může být až 20 %, což je	dost, nicméně záleží na použítém rozsahu, vhodnější rozsah znamená	menší chyba. Záleží také na výchylce na milivoltmetru. Analogový	milivoltmetr můžeme brát jako slabost našeho měření.
Generátor: Generovaný signál se pohyboval s chybou pod 2 %, spíše i	méně, což je oproti našemu milivoltmetru dobrý výsledek.
Rezistory: Jako chybu můžeme brát i nepřesnosti součástek. Třeba ale	rezistory mají oproti teoretické hodnotě velice malou výchylku, pod	0.4 %. Takže jsou zadedbatelné
    Ostatní:
V teoretickém úvodu jsou popsány základní vzorečky a vlastnosti	rezonančních obvodů. Změřené hodnoty můžeme vidět v tabulkách	naměřených hodnot ale i graficky znázorněné v grafech společně s fD, fH,
či f0. Z grafů si také můžeme ověřit, že při sériovém zapojení je	impedance nejnižší při frekvenci f0, zatímco u paralelního zapojení	rezonančního obvodu to je naopak.