Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická / Božetěchova 3, Olomouc / Laboratoře elektrotechnických měření
PROTOKOL O MĚŘENÍ
Název úlohy					Číslo úlohy
Měření operačního zesilovače					1
Zadání		Změřte a nakreslete závislost v invertujícím zapojení při stejnosměrném vstupu: / Změřte a nakreslete závislost výstupního napětí U2 invertujícího zesilovače s OZ ne zpětnovazebním odporu R2 při stejnosměrném vstupním napětí U1= 4 V a vstupním odporu R1= 20 kΩ. / Pro předchozí měření vypočítejte teoretické hodnoty výstupního napětí U2. Naměřené a vypočítané hodnoty srovnejte a vypočítejte jejich absolutní odchylku. / Měření operačního zesilovače v invertujícím zapojení při střídavém vstupu: / Měřením ověřte činnost OZ pracujícího jako invertující zesilovač harmonického vstupního napětí U1,PP= 4 V, U1,AVG= 2 V, f = 100 Hz, při zpětnovazebním odporu R2= 80 kΩ. / Pro vstupní harmonické napětí (z bodu 2a) a napěťový přenos zesilovače aU = 6 dB změřte a zakreslete časové průběhy vstupního a výstupního napětí zesilovače.
Poř. č.	Příjmení a jméno					Třída		Skupina			Školní rok
7	Askold Horčička					3.B		1.			2021/22
Datum měření					Datum odevzdání				Počet listů		Klasifikace
8.3.					příprava			měření	protokol		obhajoba
Protokol o měření obsahuje:					Teoretický úvod					Tabulky naměřených a vypočtených hodnot
					Schéma					Vzor výpočtu
					Tabulka použitých přístrojů					Grafy
					Postup měření					Závěr

1. Teoretický úvod
  Operační zesilovač (OZ) je univerzální zesilovací analogový elektronický obvod, který je základním prvkem analogových elektronických systémů. Operační zesilovač je často v praxi pro výpočty nahrazován ideálním operačním zesilovačem. Vlastnosti ideálního operačního zesilovače jsou nekonečně velké zesílení, nekonečně velký vstupní odpor, nulový výstupní odpor, nekonečně široké zesilované kmitočtové pásmo a nulový vlastní šum a zkreslení. Základní OZ má následující vývody → kladný (neinvertující) vstup, záporný (invertující) vstup, výstup a dva napájecí vývody ( ty se často ve schématech nekreslí, já je tam mám).
2. Měření OZ v invertujícím zapojení při stejnosměrném vstupu
  1. Schéma zapojení
  2. Tabulka použitých přístrojů – Tab. č. 1
    Schéma č. 1
Označení v zapojení	Přístroj	Typ	Inventární číslo	Poznámka
V	Voltmetr	MY64	0655	-
R1	Odporová dekáda	RLC-D1000	10-1370/11	-
R2	Odporová dekáda	RLC-D1000	10-1370/05	-
OZ	Operační zesilovač	MAA741	20-0049/01	-
Z	Zdroj U1	-	stůl 7	-

  1. Postup měření
    1. Sestavíme zapojení podle schématu.
    2. Nastavíme zdroje napětí ve stole na požadované hodnoty.
    3. Nastavíme odporové dekády na požadované hodnoty.
    4. Změříme napětí na výstupu OZ.
    5. Nastavíme odporovou dekádu R2 na následující hodnotu.
    6. Opakujeme body 4 a 5 dokud nezměříme hodnoty U2 pro všechny požadované hodnoty odporové dekády R2
  2. Vzorce pro výpočty hodnot
    1. Napěťový přenos pro invertující OZ → A_{U}= -({R_2} over {R_1})
    2. Očekávané výstupní napětí → U_2OČEKÁVANÉ= A_u * U_1
    3. Absolutní odchylka → %DELTA U_2 = U_2MĚŘENÉ - U_2OČEKÁVANÉ

  1. Tabulka naměřených a očekávaných hodnot – Tab. č. 2
Ucc [V]	± 15
R1 [kΩ]	20
R2 [kΩ]	5	10	20	40	60	80	100
U1 [V]	4
U2,MĚŘENÉ	-1,08	-2,08	-4,12	-8,21	-12,28	-14,49	-14,50
U2,OČEKÁVANÉ	-1	-2	-4	-8	-12	-16	-20
Δ U2 [V]	0,08	0,08	0,12	0,21	0,28	1,51	5,5

  1. Graf závislosti měřeného výstupního napětí U2 na zpětnovazebném odporu